## Relevés
RADIO FM
T.P. Transposition de fréquence
VCO maquette |  |  |  |  | Ampli préselecteur maquette |  |  |  | FLL maquette
Conditions : |  |  |  |  | Conditions : | [5 empty] | FFI (KHz) | FFI (KHz)
Vcc5=5,01V |  |  |  |  | Niveau injecté (dBm) : |  | Atténuation -20Log((R4//50)/(R3+R4//50)): |  | Ecart (KHz) | FRF (MHz) | FCL max | FCL min | Mode opératoire :
Niveau = -34dBm à 98MHz |  |  |  |  | -50 |  | 35.6224 |  | -100 | 97.9 | 25.8 | 60 | Géné RF réglé sur 98MHz et -65dBm
Mesure fréquence sur oscillo (fonction compteur) avec charge 50 Ohm |  |  |  |  | Mode opératoire : on règle FMAX, on ajuste VVCO1 pour obtenir le max à l'analyseur de spectre. OL coupé. SEL_RF sur 2-3. |  |  |  | -90 | 97.91 | 30.1 | 60.9 | Oscillo relié sur FI4 et utilisé en fréquencemètre
[9 empty] | -80 | 97.92 | 34.5 | 61.9 | OL1 et OL1_FIN réglés pour obtenir FFI=70kHz
VVCO1 (V) | FOL (MHz) | Pente |  |  | VVCO1 (V) | FMAX | Niveau (dBm) | Gain | -70 | 97.93 | 38.7 | 62.9 | On règle la fréquence RF par pas de 10kHz et on mesure FFI
0 | 111.88 |  |  |  | 0 | 112 | -54 | 31.6224 | -60 | 97.94 | 42.8 | 64 | Attention : à cause de la dérive du VCO, il faut vérifier avant chaque mesure que FFI=70kHz pour FRF=98,000MHz
0.25 | 110.65 | -4.92 |  |  | 0.25 | 110.5 | -53.5 | 32.1224 | -50 | 97.95 | 47.6 | 65
0.5 | 109.4 | -5 |  |  | 0.5 | 109.5 | -53.5 | 32.1224 | -40 | 97.96 | 51.8 | 66.1
0.75 | 108.15 | -5 |  |  | 0.75 | 108 | -53.5 | 32.1224 | -30 | 97.97 | 56.3 | 67.1
1 | 106.88 | -5.08 |  |  | 0.971 | 107 | -53.5 | 32.1224 | -20 | 97.98 | 61 | 68.12
1.25 | 105.58 | -5.2 |  |  | 1.239 | 105.5 | -53.5 | 32.1224 | -10 | 97.99 | 65.5 | 69.15
1.5 | 104.25 | -5.32 |  |  | 1.48 | 104.2 | -53.5 | 32.1224 | 0 | 98 | 70 | 70.2
1.75 | 102.88 | -5.48 |  |  | 1.717 | 102.9 | -53 | 32.6224 | 10 | 98.01 | 74.9 | 71.2
2 | 101.45 | -5.72 |  |  | 1.981 | 101.4 | -53 | 32.6224 | 20 | 98.02 | 79.3 | 72.3
2.25 | 99.955 | -5.98 |  |  | 2.276 | 99.2 | -53 | 32.6224 | 30 | 98.03 | 84 | 73.4
2.5 | 98.363 | -6.368 |  |  | 2.423 | 98.3 | -53 | 32.6224 | 40 | 98.04 | 88.9 | 74.5
2.75 | 96.608 | -7.02 |  |  | 2.671 | 96.6 | -53 | 32.6224 | 50 | 98.05 | 93.8 | 75.6
3 | 94.687 | -7.684 |  |  | 2.97 | 94.8 | -52.5 | 33.1224 | 60 | 98.06 | 98.8 | 76.6
3.25 | 92.71 | -7.908 |  |  | 3.206 | 92.7 | -52.5 | 33.1224 | 70 | 98.07 | 103.6 | 77.7
3.5 | 90.72 | -7.96 |  |  | 3.454 | 90.8 | -52.5 | 33.1224 | 80 | 98.08 | 108.7 | 78.8
3.75 | 88.623 | -8.388 |  |  | 3.697 | 88.6 | -52.5 | 33.1224 | 90 | 98.09 | 113.9 | 79.9
4 | 86.262 | -9.444 |  |  | 3.91 | 86.3 | -52.5 | 33.1224 | 100 | 98.1 | 119.2 | 81
4.16 | 84.603 | -10.3688 |  |  | 4.07 | 84.7 | -52.5 | 33.1224
Transposition de fréquence | [8 empty] | Transposition de fréquence TDA7088
Conditions : | [8 empty] | Conditions :
VCO réglé pour obtenir le battement avec un signal sur RF_IN de 98MHz | [8 empty] | VCO réglé pour obtenir le battement avec un signal sur RF_IN de 98MHz environ (mais le CAF réagit malgré le réglage avec OL2)
Mesure fréquence et niveau avec oscillo | [8 empty] | Mesure fréquence et niveau (en FFT flat top) avec oscillo. Le niveau du géné n'est pas modifié pour limiter les erreurs |  |  |  |  | FLL du TDA7088
FRF (MHz) | RF_IN (dBm) | RF_IN (mV) | FFI (KHz) | FI2(dBV) | Gain maquette |  |  |  | FRF (MHz) | RF_IN (dBm) | FFI (KHz) | LIM_IN (dBV) | Gain TDA7088 | Ecart (KHz) | FRF (MHz) | FFI (KHz) | FFI (KHz) | Mode opératoire :
98.01 | -50 | 0.70711 | 10 | -18 | 45.01 |  |  |  |  | -63 | 10 | -28.2 | 47.81 | -100 | 97.9 | 64.3 | 55.6 | Géné RF réglé sur 98MHz et -55dBm
98.02 | -50 | 0.70711 | 20 | -16.4 | 46.61 |  |  |  |  | -63 | 15 | -27.1 | 48.91 | -90 | 97.91 | 65.8 | 56.8 | Oscillo relié sur FI_I et utilisé en fréquencemètre
98.0252 | -50 | 0.70711 | 25.2 | -16 | 47.01 |  |  |  |  | -63 | 30 | -26 | 50.01 | -80 | 97.92 | 67.2 | 58.4 | OL2 ajusté pour obtenir FFI=70kHz (SEL_OL2 en position 2-3)
98.0498 | -50 | 0.70711 | 49.8 | -15 | 48.01 |  |  |  |  | -56 | 30 | -19 | 50.01 | -70 | 97.93 | 68.8 | 59.8 | On règle la fréquence RF par pas de 10kHz et on mesure FFI
98.0746 | -50 | 0.70711 | 74.6 | -14.2 | 48.81 |  |  |  |  | -56 | 50 | -18.5 | 50.51 | -60 | 97.94 | 70.3 | 61.2 | Attention : à cause de la dérive du VCO, il faut vérifier avant chaque mesure que FFI=70kHz pour FRF=98,000MHz
98.0891 | -50 | 0.70711 | 89.1 | -15 | 48.01 |  |  |  |  | -56 | 75 | -18.6 | 50.41 | -50 | 97.95 | 71.5 | 62.4
98.0961 | -50 | 0.70711 | 96.1 | -16 | 47.01 |  |  |  |  | -56 | 80 | -18.9 | 50.11 | -40 | 97.96 | 73.1 | 63.9
98.1064 | -50 | 0.70711 | 106.4 | -18 | 45.01 |  |  |  |  | -56 | 90 | -20 | 49.01 | -30 | 97.97 | 74.5 | 65.2
98.1149 | -50 | 0.70711 | 114.9 | -20 | 43.01 |  |  |  |  | -56 | 101.6 | -22 | 47.01 | -20 | 97.98 | 76 | 66.7
98.1236 | -50 | 0.70711 | 123.6 | -22 | 41.01 |  |  |  |  | -56 | 111.7 | -24 | 45.01 | -10 | 97.99 | 77.5 | 68.2
98.1323 | -50 | 0.70711 | 132.3 | -24 | 39.01 |  |  |  |  | -56 | 121.4 | -26 | 43.01 | 0 | 98 | 79.1 | 69.6
98.1415 | -50 | 0.70711 | 141.5 | -26 | 37.01 |  |  |  |  | -56 | 132.3 | -28 | 41.01 | 10 | 98.01 | 80.7 | 70.9
98.1523 | -50 | 0.70711 | 152.3 | -28 | 35.01 |  |  |  |  | -56 | 143 | -30 | 39.01 | 20 | 98.02 | 82.4 | 72.4
98.1633 | -50 | 0.70711 | 163.3 | -30 | 33.01 |  |  |  |  | -56 | 154 | -32 | 37.01 | 30 | 98.03 | 84.1 | 74
98.1745 | -50 | 0.70711 | 174.5 | -32 | 31.01 |  |  |  |  | -56 | 164 | -34 | 35.01 | 40 | 98.04 | 85.9 | 75.65
98.1878 | -50 | 0.70711 | 187.8 | -34 | 29.01 |  |  |  |  | -56 | 176 | -36 | 33.01 | 50 | 98.05 | 87.8 | 77.3
98.2001 | -50 | 0.70711 | 200.1 | -36 | 27.01 |  |  |  |  | -56 | 189 | -38 | 31.01 | 60 | 98.06 | 89.75 | 79
98.214 | -50 | 0.70711 | 214 | -38 | 25.01 |  |  |  |  | -56 | 202 | -40 | 29.01 | 70 | 98.07 | 91.8 | 80.4
98.227 | -50 | 0.70711 | 227 | -40 | 23.01 |  |  |  |  | -56 | 215 | -42 | 27.01 | 80 | 98.08 | 93.75 | 82
98.244 | -50 | 0.70711 | 244 | -42 | 21.01 |  |  |  |  | -56 | 233 | -44 | 25.01 | 90 | 98.09 | 95.9 | 84
98.262 | -50 | 0.70711 | 262 | -44 | 19.01 |  |  |  |  | -56 | 250 | -46 | 23.01 | 100 | 98.1 | 98.6 | 85.7
98.284 | -50 | 0.70711 | 284 | -46 | 17.01
98.3 | -50 | 0.70711 | 300 | -48 | 15.01